附件1：

迈世通胰岛素泵耗材采购项目内容及相关要求

一、采购预算

项目预算（人民币）：3万元；

最高限价（人民币）：3万元。

二、投标人资质要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、本项目投标人特定资格要求：

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标人须符合下列情形之一（不良行为记录以《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》（马公管〔2016〕35号）为准）：

（1）开标日前两年内未被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满5分的。

（2）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达5分到9分(含9分)且公布日距日超过3个月。

（3）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分到19分(含19分)且公布日距开标日超过6个月。

（4）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分到29分(含29分)且公布日距开标日超过12个月。

（5）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分30分以上(含30分)且公布日距开标日超过24个月。

三、采购内容及相关要求

马鞍山市中医院采购迈世通胰岛素泵耗材500套。

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **最高限制单价（元）** | **总预算（万元）** |
| 1 | 迈世通胰岛素泵耗材（含输注器和贮药器） | 500 | 套 | 60 | 3 |

**（二）技术参数**

1.性能原理:在一定时间内能够满足胰岛素泵持续给药，一次性胰岛素泵用贮药器和输注器的物理性、化学性和生物学性能符合产品技术要求。

2.适用范围:一次性胰岛素泵用贮药器和输注器共同为MTI-PIV 型迈世通胰岛素泵配套使用，用于胰岛素皮下注射。

3.输液管路长度范围200mm/550mm/600mm/750mm/800mm/1000mm。

4.直式针管长度范围4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm。

5.弯式针管长度范围7mm/9mm/11mm/13mm。

6.导管标准外径约1.5mm。

7.针管标准外径约0.4mm。

★8.管路类型双层管路，内层保护胰岛素，外层保护内层管并于皮肤无致敏性。

★9.接口类型:快速锁定接口，操作简单，输注稳定，更加安全。

10. 导管分离方式快接口分离，操作简单，配有防护帽，更好的保护分离端。

11. 贮药器公称容量3ml。

12 贮药器抽药器有针尖保护罩，更好的起到抽药过程安全性。

**（三）商务要求**

交货期：分批交货，合同签订后，接招标人书面通知之日起7日内交货。

交货地点：马鞍山市中医院（招标人指定地点）。

付款方式：本项目按货物供应批次进行付款，每批货到验收合格后12个月付款。

产品有效期：中标人须提供的产品至少1年的有效期（自验收合格之日起计算） 。