- 雨水、污水、废气检测服务项目内容及相关要求

- 一、项目内容及相关要求

| 项目名称 | 马鞍山市中医院雨水、污水、废气检测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 马鞍山市中医院 |  |  | 联系人 及电话 |  | 侯工 0555-2773808 |  |  |  |
| 样品来源 | □委托方送样 ■现场采样 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样及 检测要求 | 类别 | 点位 | 分析内容 |  | 天数 |  | 频次 | 样品数 | 备注 |
|  | 每周检测 | 1 | 污水总排口：pH、悬浮物 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |
|  | 每月检测 | 1 | 污水总排口：粪大肠菌群、COD |  | 1 |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 1 | 雨水排放口：pH、悬浮物、COD |  | 1 |  | 4 | 4 |  |
|  | 每季检测 | 1 | 污水总排口：五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 1 | 污水处理站：甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |
|  | 每年检测 | 1 | 污水总排口：色度、氨氮、总余氯 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |

二、商务要求:

1、报价包含所有、税费、交通费、报告费、检测费及二次检测费。

2、2024年10月30日前出具检测报告。

3、付款方式：检测合格后向院方出具报告及发票，三个月内支付100%检测费用。