肺功能仪维修服务项目内容及相关要求

一、项目内容及相关要求

我院现有一台肺功能仪故障停机，经排查是马达电源模块故障，需更换配件及维修。

1、设备品牌：德国康讯；

2、设备型号：PowerCube-Body

3、设备购置时间：2021年

4、故障现象：马达电源模块故障，需更换配件。

5、配件要求为原厂配件，质保期不低于6个月。

6、要求安装维修后保障设备能正常使用。

二、商务要求

1、报价包含所有税费、交通费、配件费等全部费用。

2、供应商提供原厂的授权证明。

3、供应商更换配件并维修完毕后出具维修工单，由使用科室验收合格并签字。

4、付款方式：使用科室验收合格后，三个月内一次性付清全款。