附件1：

水质及药物浓度相关指标检测服务项目

采购内容及相关要求

一、采购预算

预算金额：3.0万元；最高限价（人民币）：3.0万元

- 采购内容及相关要求

- （一）、采购清单

| 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 马鞍山市中医院水质及药物浓度相关指标检测服务 | 1 | 项 |

具体项目表

| 序号 | 项目名称 | 基准单价 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普乐可复（他克莫司）药物浓度（FK506） | 255元/例 | 按照病人实际检测次数 |  |
| 2 | 环孢霉素A（CSA）浓度 | 255元/例 | 按照病人实际检测次数 |  |
| 3 | 雷帕霉素浓度(RPM)药物浓度 | 255元/例 | 按照病人实际检测次数 |  |
| 4 | 化学污染物22项-透析水质检测 | 1500元/年 | 每年一次 |  |
| 5 | 细菌内毒素定量检测（院感） | 200元/点位 | 每季度一次 | 每次约14个点位 |

（二）、技术要求

①普乐可复（他克莫司）药物浓度（FK506）

1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法；

2、样本类型：EDTA 抗凝全血；

3、检测范围：【免疫抑制药物】是一种新型免疫抑制药，通过全血浓度的测定，有助于减轻毒副作用和排斥反应。适应症为预防肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应。是一种新型免疫抑制药，通过全血浓度的监测，有利于减轻毒副作用和排斥反应。

②环孢霉素A（CSA）浓度

1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法；

2、样本类型：EDTA 抗凝全血；

3、检测范围：【免疫抑制药物】是一种新型免疫抑制药，常用于肾移植术后.另外，CYA也已用于自体免疫性，血液系统等疾病的治疗，所以监测CYA血药浓度对于提高肾移植成功率，防止毒副作用，提高疗效有重要的临床意义。是一种新型免疫抑制药，通过全血浓度的监测，有利于减轻毒副作用和排斥反应。

③雷帕霉素浓度(RPM)药物浓度

1、检测方法：高效液相色谱-串联质谱法；

2、样本类型：EDTA 抗凝全血；

3、检测范围：【免疫抑制药物】为新型强效免疫抑制药，活性比环孢毒素高100倍,肾毒性比环孢毒素和FK506低,并与环孢毒素有良好的协同作用.监测雷帕霉素药物浓度预防不良反应

④化学污染物22项-透析水质检测

1、检测方法：聚凝胺法；

2、样本类型：透析水；

3、检测范围：金属离子如铝、铜、锌、铅、镉、汞、锑、钡、铍、铬、银、铊、钾、钠、钙、镁等，这些金属离子若超标，会在人体内累积，损害人体多个系统；阴离子包括氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总氯等，过量摄入会对人体产生不良影响，如氟化物过量会导致氟斑牙等。

⑤细菌内毒素定量检测

1、检测方法：动态浊度法；

2、样本类型：透析液；透析水

3、检测范围：临床样本检测：检测血液、尿液、胸腹水、脑脊液等样本中的内毒素含量，辅助诊断革兰氏阴性菌感染、内毒素血症等疾病，评估患者炎症反应程度和感染状况；医疗器械检测：对注射器、输液器、透析设备、植入性生物材料等与人体直接接触的医疗器械进行检测，确保其无内毒素污染，保障使用安全

（三）、商务要求

1、服务期：3年，合同采用“1+1+1”模式。

2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

3、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交 供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、付款方式：

合同款实行每月一结，在中标人切实履行了该月的全部合同义务后，中标人 将正规发票原件、该月的工作量、检验报告等交于采购人，经采购人审核同意后支付该月的合同款。

5、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括人工费、检测费、 风险防控费、办公费、交通费、服务费、器械耗材使用费、资料打印费、食宿费、管理费、运输费、保险费、采购代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。