马鞍山市中医院（南院、东院）院内管线探测项目

内容及相关要求

1. **采购预算**

预算金额（人民币）： 5.4 万元；最高限价（人民币）： 5.13 万元。

1. **采购内容及相关要求**

**（一）采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务名称（标的名称）** | **数量** | **单位** |
| 马鞍山市中医院（南院、东院）院内管线探测项目 | 1 | 项 |

**（二）服务内容**

**项目概况：**

马鞍山市中医院（南院）位于马鞍山市经济技术开发区湖西南路3566号，（东院）位于马鞍山市花山区江东大道与重阳路交叉口，现拟对两个院区所有管线进行探测，总探测面积约26300平方（以现场实际面积为准）。

**项目要求：**

通过探测查明两个院区所有地下管网分布情况（包括但不限于：给水、排水、电力、消防、燃气、通讯、化粪池等所有管线及附属设施）的平面位置、走向及标高并绘制图纸。

**供应商资质要求：**

工程测量（测绘）乙级（含）以上资质（在有效期内）。

**人员配备要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位** | **职称证书** | **人员配额（人）** | **专业要求** |
| 1 | 项目负责人 | 中级及以上 | 1 | 测绘或工程测量相关专业 |
| 2 | 测量员 | 中级及以上 | 2 | 测绘或工程测量相关专业 |

1. **商务要求**
2. 交货期：自合合同签订后10个工作日内完成图纸绘制。
3. 服务地点：马鞍山市（招标人指定地点）。
4. 进场时间：合同签订后，自接到采购人通知之日起3个日历日内，安排相应人员进场，并履行相应的职责。
5. 付款方式：项目完成三个月后支付100％费用。
6. 质量要求：中标人对此次探测结果质量负责，若提供的绘制图纸不满足采购需求，中标人需按要求进行整改，若中标人拒绝整改的，招标人有权解除合同并不支付项目费用。
7. 中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
8. 投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。
9. 服务响应时间：中标人需设有专门的服务队伍，建立完备的响应机制。如出现服务问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话24小时内到达现场并解决问题。
10. 本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。