多功能肺测试仪维修配件采购需求

一、基本情况

1.设备名称：多功能肺测试仪

2.设备型号：COSMED Quark PFTergo

3.启用时间：2016年6月

4.故障现象：使用前测试定标失败

5.配件名称：涡轮传感器一套

二、主体要求：

1.更换完配件，恢复设备正常使用；

2.安排工程师对设备整体进行单次维护保养及使用培训；

三、商务要求：

1.服务地点：马鞍山市中医院

2.交货期：自合同签订起7个工作日内

3.质保期：验收合格后，免费保修1年，要求原厂盖章售后服务承诺

4.付款方式：验收合格三个月后支付合同总金额的100%