肌电图主机维修服务采购需求

我院现有一台肌电图机器，使用过程中频发软件卡顿崩溃现象，影响正常临床工作。经检修评估认定为设备主机及系统老旧造成，且无法更新升级。现需更换肌电图机系统主机一套（含软件）。

一、基本情况

- 1.设备品牌：日本光电；

- 2.型号：MEB-2306C；

- 3.设备生产日期：2013年；

- 4.故障现象：使用过程中频发软件卡顿崩溃现象，设备主机及系统老旧，需更换。

- 二、主体要求

- 1.CPU：不低于Inter core i5-13500；

- 2.内存：不低于8G；

- 3.硬盘：不低于250G SSD+4TB 7200rpm SATA 硬盘；

- 4.网卡：千兆网卡；

- 5.其他：光电鼠标+键盘；

- 6.戴尔售后服务：硬件支持不少于24个月；

- 7.包括配件安装及肌电图软件调试；

- 8.要求工程师完成现场培训及设备整机单次保养工作。

- 三、商务要求

- 1.提供原厂授权证书等相关证明材料；

- 2.服务地点：马鞍山市中医院；

- 3.交货期：自合同签订起7个日历日内；

- 4.免费保修不低于6个月；

- 5.验收合格后，三个月内支付合同总金额的100%。