4号楼一层急诊ICU改造项目工程竣备事项检测服务

采购内容及总体要求

（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

项目预算（人民币）： 60000 元；

本项目的特定资格要求：供应商须同时具备下列证书：（1）有效的人民政府或政府部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书；（2）人民政府或政府部门颁发的检验检测机构资质认定证书。

**一、采购清单**

|  |
| --- |
| **服务名称（标的名称）** |
| 4号楼一层急诊ICU改造项目工程竣备事项检测服务 |

**二、服务内容**

该项目主要内容：办理马鞍山市中医院4号楼一层急诊ICU改造项目工程竣备事项检测服务所需建筑材料进行复检、室内环境检测以及水质检测等。

附检测清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程竣备检测事项清单一览表** | | | |
| **序号** | **检测项目** | **代表部位** | **组数** |
| 1 | 多孔砖 | 砌筑工程 | 1 |
| 2 | 混凝土试块C25 | 圈梁、过梁 | 5 |
| 3 | 混凝土试块C20 | 细石混凝土地面 | 5 |
| 4 | 砂浆试块 | 砌筑工程 | 2 |
| 5 | 碎石 | 细石混凝土地面 | 1 |
| 6 | 水泥 | 砌筑、粉刷 | 1 |
| 7 | 砂 | 砌筑、粉刷 | 1 |
| 8 | 砂浆配合比 | 砌筑、粉刷 | 1 |
| 9 | 防滑地砖300\*300 | 楼地面 | 1 |
| 10 | 淡黄色墙砖300\*450 | 墙面 | 1 |
| 11 | 地砖砖800\*800 | 楼地面 | 1 |
| 12 | 全扣丝杆 | 吊顶 | 1 |
| 13 | 轻钢龙骨75U型 | 吊顶 | 1 |
| 14 | 轻钢龙骨50U型 | 吊顶 | 1 |
| 15 | 12mm医疗洁净板 | 墙面装饰板 | 1 |
| 16 | 18mm水泥压力板 | 墙面装饰板 | 1 |
| 17 | 硅钙板600\*600 | 天棚 | 1 |
| 18 | 铝合金集成板300\*300 | 天棚 | 1 |
| 19 | 电力电缆 WDZ-YJY-5\*6 | 室内电缆 | 1 |
| 20 | 电力电缆 WDZN-KYJY-2\*1.5 | 室内电缆 | 1 |
| 21 | 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 室内电线 | 1 |
| 22 | 电线 WDZBN--BYJ-4mm2 | 室内电线 | 1 |
| 23 | 电气配管SC20 | 电线管 | 1 |
| 24 | 电气配管SC25 | 电线管 | 1 |
| 25 | 电气配管SC32 | 电线管 | 1 |
| 26 | 电气配管SC40 | 电线管 | 1 |
| 27 | 塑料管PP-R管 De75 | 给水 | 1 |
| 28 | 塑料管PP-R管 De63 | 给水 | 1 |
| 29 | 塑料管PP-R管 De40 | 给水 | 1 |
| 30 | 塑料管PP-R管 De32 | 给水 | 1 |
| 31 | 塑料管PP-R管 De25 | 给水 | 1 |
| 32 | 排水管PVC管 De160 | 室内排水 | 1 |
| 33 | 排水管PVC管 De110 | 室内排水 | 1 |
| 34 | 排水管PVC管 De75 | 室内排水 | 1 |
| 35 | 排水管PVC管 De50 | 室内排水 | 1 |
| 36 | 碳钢通风管道 0.5mm厚 | 通风管道 | 1 |
| 37 | 碳钢通风管道 1mm厚 | 通风管道 | 1 |
| 38 | 室内环境检测 | 室内 | 3 |
| 39 | 水质检测 | 给水 | 2 |

三、**商务要求**

1、服务标准：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、服务期限：自接采购人通知之日起14日历日内完成。

3、跟踪服务期：1年。

4、成交供应商在响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

5、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

6、服务地点：马鞍山市（采购人指定地点）。

7、付款方式：合同签订后，成交供应商按照清单内容完成全部检测服务并提交检测报告给采购人办理完工程竣工验收合格后，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%。

**8、成交供应商经营范围须涵盖检测事项清单的90%，成交后，合同签订前，成交供应商须列明可承揽的检测事项清单提供至采购人核验，不满足的部分成交供应商可委托第三方有资质的检测公司进行检测，且须经采购人同意。否则采购人有权取消其成交资格。**

9、项目的总报价包含了履行本项目所有内容的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等。