**测序反应通用试剂盒供货服务采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 适用范围 |
| 1 | 测序反应通用试剂盒 | 硫酸氢氯吡格雷片基因检测 |
| 2 | 测序反应通用试剂盒 | 阿司匹林肠溶片基因检测 |

★1、试剂适配国家神经系统疾病临床医学研究中心研发的GMEX系统平台（指南推荐）。

★2.适配我院JY-1000B核酸扩增分析仪，符合POCT特征，能满足门急诊、住院部等多场景患者和基因分型需求者灵活切换的需要。

3、样本：人口腔黏膜脱落细胞 （需要有相关资质）。

4.方法学：荧光探针法。

5、加样方式：开封即用，直接加样，无需实验室二次制备 。

6、外观：外包装盒应完好无损，印刷文字和图案正确；喷码的产品批号、有效期应正确无误。标签应清晰、易识别；试剂组分应为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物，无杂质。

7、用途：CYP2C19基因多态性检测试剂盒（荧光探针法）用于检测样本中的 CYP2C19\*2（c.G681A）及\*3（c.G636A）基因多态性；测序反应通用试剂盒用于检测样本中的GP1BA及PEAR1基因多态性。

8、准确性：检测结果准确率达99%以上。

9、取样至出报告全过程：不超过1.5小时（上机运行时间不超过1小时）。

商务要求：

1、服务期2年，合同一年一签；

2、分批供货，接采购人通知后7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；