马鞍山市中医院中医（南院、北院、东院）房屋及南院液氧站防雷检测服务内容及相关要求

- （本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

（一）采购清单

| 序号 | 服务名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马鞍山市中医院中医（南院、北院、东院）房屋及南院液氧站防雷检测服务 | 1 | 项 |

（二）服务要求

1、项目概况：马鞍山市中医院（南院）位于马鞍山市经济技术开发区湖西南路3566号；（东院）位于马鞍山市江东大道中段1358号；（北院）位于幸福路61号；现拟对三个院区所有房屋及南院液氧站做防雷检测，总检测房屋7栋。

2、服务要求：对三个院区7栋房屋（1次/年）、南院区液氧站（2次/年）做防雷检测，出具国家相关部门（气象局或应急管理局）认可的报告。

3、质量要求：成交供应商对采购人防雷装置检测并出具检测书面报告；如未能达到防雷技术规范标准应提出书面整改意见；采购人整改后，成交供应商再免费进行复测。

4、人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 职称证书 | 人员配额（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 高级技师或工程师 | 1 |
| 2 | 现场检测 | 雷电防护装置检测人员证书 | 3 |

注：响应文件中须提供相关材料扫描件。

- 商务要求

- 服务期限：合同签订后10个工作日内完成检测。

- 进场时间：自接到采购人通知之日起3个日历日内，安排相应人员进场，并履行相应的职责。

2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

- 付款方式：检测完成三个月后支付100％费用。

- 服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

- 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

- 响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

- 服务响应时间：成交供应商需设有专门的服务队伍，建立完备的响应机制。如出现服务问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接到电话24小时内到达现场并解决问题。

- 本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。