骨科类医用耗材供货服务采购内容及相关要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **适用范围** | **参数要求** | **备注** |
| 1 | 一次性使用脉冲冲洗系统 |  | 主要用于膝关节置换，髋关节翻修手术冲洗 | 带电池能冲洗的脉冲枪 | 与关节置换手术同时使用 |
| 2 | 可吸收止血膜 | 面积大小不同 | 手术切口内止血 | 1、能直接放置在切口内，可吸收  2、有不同大小的可选  3、无菌包装等 | 与开放手术同时使用 |
| 3 | 金属骨针 | 不同直径，从细到粗 | 骨科手术固定、导引等 | 有不同直径的骨针备选 | 与骨折手术同时使用 |
| 4 | 金属缆索内固定系统-线缆 | （普通无针缆索）1.3×400㎜ | 骨折环扎固定等 |  | 与骨折手术同时使用 |
| 5 | 脊柱内固定器-连接块 | （连接块Ⅲ型）3822 RSAC | 脊柱融合手术使用 |  | 镜下融合手术使用 |
| 6 | 单臂一体式外固定器 | 可用于不同部位的外固定器 | 骨折外固定手术使用 | 1、可用于不同部位  2、方向可调节等 | 皮肤条件差，不适合内固定手术的患者使用 |
| 7 | 创伤负压引流套装 | VSD-D-2-15\*10\*1㎝ | 创面负压引流 |  | 创面引流 |
| 8 | 电动脉冲冲洗器 | W-202 | 手术切口冲洗 |  | 用于手术冲洗 |

商务要求：

1、提供样品

2、服务期2年，合同一年一签；

3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；

5、属于“安徽省医药集中采购平台”目录内“集中限价”产品优先。