**一次性使用植入式给药装置专用针采购内容及相关要求**

一、基本要求

1、适合通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血和输血。

2、由针柄、软管、止流夹、连接座、保护帽、针管、保护套等相关组成。

3、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

4、三类医疗器械注册证

二、商务要求：

1、提供样品;

2、服务期2年，合同一年一签；

3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；