市中医院肿瘤微波热疗机移机服务采购需求

- 一、采购需求

- 1.需移机设备：微波热疗机；

- 2.品牌型号：大连奥瑞W2102；

- 3.生产日期：2013年；

- 4.投标人须具有医疗设备维修资格（即在营业执照中有注册）；

- 5.移机从南院区二号楼一楼移机至四号楼一楼，直径距离200米内；

- 6.移机内容包括屏蔽房，设备主体及工作站等，直至设备可正常使用；

- 7.投标人须提供采购方肿瘤微波热疗机移机服务，即拆机，运输与再装机，调试，培训服务一次；

- 8.设备拆装机项目必须由专业工程师完成，因投标方人员疏忽大意，不当操作所致的损坏，由投标方负责赔偿，除不可抗力或投标人不可能控制的因素导致的情形外；

- 9.投标方可提前到本院进行现场考察。拆卸前发现原设备已经发生的损坏，需提前书面告知，经院方同意后，投标人可不承担任何赔偿责任。

二、商务要求

1、通知中标后，中标方需在30个日历日内完成移机服务，逾期未完成医院有权解除合同；

2、支付方式：移机完成并验收通过后，一次性支付全款；

3、移机后整机质保期不少于6个月。

附件：移机服务验收单

| 马鞍山市中医院设备移机服务验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室: |  | 合同签订日期： 年 月 日 |  |
| 产品名称 |  | 品牌及型号 |  |
| 生产序列号（SN） |  | 生产日期 |  |
| 服务商 | 名 称 |  |  |
|  | 地 址 |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 服务工程师姓名 |  | 服务工程师工号 |  |
| 移机前设备外观 | 设备外观良好 □ |  |  |
|  | 设备外观损坏 □（损坏情况描述） |  |  |
| 移机后设备外观 | 设备外观良好 □ |  |  |
|  | 设备外观损坏 □（损坏情况描述） |  |  |
| 移机前设备使用状况 | 使用状况正常 □ |  |  |
|  | 使用状况异常 □（异常情况描述） |  |  |
| 移机后设备使用状况 | 使用状况正常 □ |  |  |
|  | 使用状况异常 □（异常情况描述） |  |  |
| 设备移机服务验人员 签字及联系方式 | 设 备 科: |  |  |
|  | 服 务 工 程 师: |  |  |
|  | 服务商（代 理 商）: |  |  |
| 服务时间起止 | 年 月 日至 年 月 日结束安装调试及培训。 |  |  |
| 验收结论 | 使用科室（科室主任或护士长）： 日期： 年 月 日 验收结论（手写）： 1、乙方提供XX服务，符合合同、投标文件等项目文件中技术和商务要求。验收合格。 2、乙方提供XX服务，XX项不符合合同、投标文件等项目文件中技术和商务要求。验收不合格。 |  |  |