一次性使用内窥镜标本取物袋采购需求

- 一、采购预算表

| 产品名称 | 规格 | 预计年用量 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 中号280ml | 30个 | 234元/个 |

二、一次性使用内窥镜标本取物袋采购基本要求

- 1、组成：由袋体、钢片、枪杆套（A）、堵头、拉环、把手、枪杆套（B）、接头、白线、取物杆、手柄组成;

- 2、适用范围：供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用；

- 3、袋体需透明可视；

- 4、产品无菌，袋体完整无破损；

- 5、具备完整的验证与检测报告；

- 6、产品必须获得国家药监局颁发的 《医疗器械注册证》（Ⅲ类），经营企业需持有《医疗器械经营许可证》（含Ⅲ类经营范围）。

三、一次性使用内窥镜标本取物袋采购商务要求

- 1.提供样品；

- 2.服务期2年，合同一年一签；

- 3.分批供货，7日内供货；每批货验收合格12个月后支付该批次金额100%；

- 4.产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；