一次性使用包皮切割吻合器采购需求

- 一、采购预算表

| 产品名称 | 参考规格 | 参考单价 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用包皮切割吻合器 | 12,18,21,26,30,32等型号 | 580元/个 |

二、一次性使用包皮切割吻合器采购基本要求

- 1、环形到直径涵盖12-36mm多个梯度;

- 2、硬度不低于377HV0.2；

- 3、切割刀刃口需锋利无卷刃。

三、一次性使用包皮切割吻合器采购商务要求

- 提供样品；

2、服务期2年，合同一年一签；

3、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。