液基细胞和微生物处理保存试剂（TCT）

采购内容及相关要求

- 一、采购清单

| 产品名称 | 参考规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 液基细胞和微生物处理保存试剂（TCT） | 100人份/箱 | 按需供货，据实结算 |

二、基本要求

- 1、试剂种类：至少提供4种专业试剂（宫颈脱落细胞系列、痰液和针吸细胞系列、浆膜腔积液细胞、尿液细胞系列）;

- 2、试剂滴加染液方式：一次性吸嘴；

- 3、试验过程转移样本无需开盖操作；

- 4、采用密度分离提取液去除液基细胞样本中的干扰成分；

- 5、产品性能稳定；

- 6、试剂有效期不少于2年。

三、商务要求

- 若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号；

- 服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；