具体以发布的招标公告及招标文件为准
马鞍山市中医院艾灸拔罐类医用耗材配送服务采购清单及相关要求
（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
一、 采购清单

	服务名称（标的名称）

	马鞍山市中医院艾灸拔罐类医用耗材配送服务


配送清单

	序号
	耗材名称
	参考规格
	单位
	基准单价（元）

	1
	艾灸盒a
	单孔
	个
	18

	2
	艾灸盒b
	双孔
	个
	30

	3
	艾灸盒c
	四孔
	个
	48

	4
	艾灸盒d
	六孔
	个
	20

	5
	玻璃拔火罐a
	小号
	只
	2.2

	6
	玻璃拔火罐b
	中号
	只
	2.8

	7
	玻璃拔火罐c
	大号
	只
	3.6

	8
	玻璃拔火罐d
	特大号
	只
	4.2

	9
	王不留行籽
	100粒/盒
	包
	16.5

	10
	隔姜艾灸盒
	四针悬针款
	个
	46

	11
	隔姜艾灸盒
	六针悬针款
	个
	52

	12
	葫芦灸
	22*24cm,5钉
	个
	240

	13
	竹拔火罐
	小号
	只
	4.8

	14
	竹拔火罐
	中号
	只
	7

	15
	竹拔火罐
	大号
	只
	7.2

	16
	竹拔火罐
	特大号
	只
	7.8

	17
	黄铜刮痧板
	中+小
	套
	100

	18
	黄铜拨筋棒
	/
	个
	70

	19
	耳穴探针
	纯铜
	个
	13.5

	20
	面部精油
	100ml
	瓶
	30

	21
	生姜艾草精油
	500ml
	瓶
	72


注：1、具体以实际发生量进行结算。

2、服务期内，所配送试剂耗材中有属于安徽省医药集中采购平台范围交易目录产品的，提供产品流水号，在安徽省集中采购平台有限价的不得高于平台限价，若为带量采购产品，则严格按带量采购相关政策和文件执行。

3、本项目如与国家、安徽省、马鞍山市医用耗材采购相关政策冲突，需严格按照相关政策执行。

三、技术要求

	序号
	耗材名称
	技术参数
	使用范围

	1
	艾灸盒a
	1、材质：多为实木（桐木 / 橡木）、竹制或不锈钢；

2、结构：含盒体、透气孔、艾灸柱固定架、隔热垫、绑带。
	临床艾灸治疗

	2
	艾灸盒b
	材质：多为实木（桐木 / 橡木）、竹制或不锈钢；

2、结构：含盒体、透气孔、艾灸柱固定架、隔热垫、绑带。
	临床艾灸治疗

	3
	艾灸盒c
	材质：多为实木（桐木 / 橡木）、竹制或不锈钢；

2、结构：含盒体、透气孔、艾灸柱固定架、隔热垫、绑带。
	临床艾灸治疗

	4
	艾灸盒d
	材质：多为实木（桐木 / 橡木）、竹制或不锈钢；

2、结构：含盒体、透气孔、艾灸柱固定架、隔热垫、绑带。
	临床艾灸治疗

	5
	玻璃拔火罐a
	材质：玻璃（耐高温、透光性好）；

2、结构：罐口光滑无毛刺。
	中医拔罐疗法，适用于全身各部位

	6
	玻璃拔火罐b
	材质：玻璃（耐高温、透光性好）；

2、结构：罐口光滑无毛刺。
	中医拔罐疗法，适用于全身各部位

	7
	玻璃拔火罐c
	材质：玻璃（耐高温、透光性好）；

2、结构：罐口光滑无毛刺。
	中医拔罐疗法，适用于全身各部位

	8
	玻璃拔火罐d
	材质：玻璃（耐高温、透光性好）；

2、结构：罐口光滑无毛刺。
	中医拔罐疗法，适用于全身各部位

	9
	王不留行籽
	规格：粒径 2 - 3mm，颗粒饱满无杂质；

2、纯度：≥98%（无霉变、无破碎）。
	中医耳穴压豆疗法，用于耳穴刺激调理，可贴压于耳部对应穴位，治疗失眠、头痛、近视、消化不良、痛经等病症，也可用于慢性病的日常调理

	10
	隔姜艾灸盒
	材质：实木 / 竹制（隔热性好）；

2、结构：含盒体、姜片放置槽、艾灸柱支架、透气孔
	隔姜灸专用器具，适用于需要温和灸疗且需增强温阳散寒功效的部位（如腹部、腰部、关节处）

	11
	隔姜艾灸盒
	材质：实木 / 竹制（隔热性好）；

2、结构：含盒体、姜片放置槽、艾灸柱支架、透气孔
	隔姜灸专用器具，适用于需要温和灸疗且需增强温阳散寒功效的部位（如腹部、腰部、关节处）

	12
	葫芦灸
	材质：天然葫芦壳（经打磨、防渗处理）+ 不锈钢内胆
	特色艾灸疗法，适用于胸腹部、背部、脐周（如神阙穴、关元穴、命门穴）

	13
	竹拔火罐
	材质：楠竹 / 毛竹（经碳化处理，耐高温、防开裂）
	中医拔罐疗法，适用于背部、腰部、四肢等肌肉丰厚部位

	14
	竹拔火罐
	材质：楠竹 / 毛竹（经碳化处理，耐高温、防开裂）
	中医拔罐疗法，适用于背部、腰部、四肢等肌肉丰厚部位

	15
	竹拔火罐
	材质：楠竹 / 毛竹（经碳化处理，耐高温、防开裂）
	中医拔罐疗法，适用于背部、腰部、四肢等肌肉丰厚部位

	16
	竹拔火罐
	材质：楠竹 / 毛竹（经碳化处理，耐高温、防开裂）
	中医拔罐疗法，适用于背部、腰部、四肢等肌肉丰厚部位

	17
	黄铜刮痧板
	材质：纯黄铜（纯度≥99%）
	- 2cm），一端为尖头（圆润无棱角），杆身直径 0.8 - 1cm中医筋络调理，主要用于面部、颈部及四肢末梢

	18
	黄铜拨筋棒
	材质：纯黄铜；

2、规格：一端为圆头，一端为尖头（圆润无棱角）
	中医筋络调理，主要用于面部、颈部及四肢末梢

	19
	耳穴探针
	1、材质：不锈钢（防锈、易消毒）2、结构：一端为探针，一端为按压球
	耳穴定位与诊断，用于耳部穴位探查

	20
	面部精油
	成分：基础油+ 植物精油
	中医面部护理、按摩理疗，用于面部经络按摩，配合拨筋棒或刮痧板使用

	21
	生姜艾草精油
	成分：艾草提取物（≥30%）、生姜提取物（≥20%）、基础油（橄榄油 / 椰子油）
	适用于全身按摩或艾灸前皮肤预处理


四、商务要求

1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

3、服务期限：2年

注：合同履行满1年，经年度考核通过后，配送服务有效期自动延长1年。

4、成交供应商保证所配送产品和提供的服务完全符合本项目规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

5、产品配送有效期：成交供应商供货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于1年。
6、成交供应商在项目实施过程中，国家有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、采购人对成交供应商配送产品中出现的破损、不合格产品及不符合国家管理规定的产品有权拒收。采购人拒收后，成交供应商应及时将被拒收的配送产品更换为合格产品提供给采购人，不得影响采购人正常使用，否则视为成交供应商逾期配送产品并按照合同约定承担违约责任。

8、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的采购内容及总体要求响应表（如果被评标委员会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9.如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

10、付款方式：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；第二年按照此种方式支付。
注：（1）中标人在采购人支付金额达到最高限价的50%、80%、90%时，应及时通报采购人，中标人未按时按质履行通报义务造成实际费用超出当年合同总金额的，采购人不予支付超出费用。

（2）费用结算标准=∑（耗材实际使用数量*基准单价）×综合费率。采购人每年累计支付金额不超过4.8475万元。

11、项目总报价包含了履行本项目的全部费用，以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润。
