具体以发布的招标公告及招标文件为准
马鞍山市中医院一次性药杯、试管等医用耗材配送服务采购清单及相关要求
（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
一、 采购清单

	服务名称（标的名称）

	马鞍山市中医院一次性药杯、试管等医用耗材配送服务


二、配送清单

	序号
	耗材名称
	参考规格
	单位
	基准单价（元）

	1
	一次性压舌板
	/
	根
	0.2

	2
	一次性灭菌刀片a
	11号
	个
	0.5

	3
	一次性灭菌刀片b
	21号
	个
	0.5

	4
	一次性大便杯
	/
	个
	0.35

	5
	一次性使用换药盒
	/
	付
	0.3

	6
	一次性使用镊子
	/
	付
	0.3

	7
	一次性药杯
	/
	只
	0.05

	8
	一次性尿杯
	中号
	只
	0.05

	9
	一次性试管
	15mm*100mm
	个
	0.09

	10
	一次性垫单(包布)
	50*50cm
	条
	0.6


注：1、具体以实际发生量进行结算。

2、服务期内，所配送试剂耗材中有属于安徽省医药集中采购平台范围交易目录产品的，提供产品流水号，在安徽省集中采购平台有限价的不得高于平台限价，若为带量采购产品，则严格按带量采购相关政策和文件执行。

3、本项目如与国家、安徽省、马鞍山市医用耗材采购相关政策冲突，需严格按照相关政策执行。

三、技术要求

	序号
	耗材名称
	技术参数
	使用范围

	1
	一次性压舌板
	材质：木质；

2、包装：单支独立包装
	临床口腔检查、咽喉部视诊

	2
	一次性灭菌刀片a
	1、材质：医用不锈钢；

2、包装：单支独立包装
	临床小型切割操作，如皮肤浅表切口、穿刺点扩创、组织取样

	3
	一次性灭菌刀片b
	材质：医用不锈钢；

2、包装：单支独立包装
	临床中等切割操作，如外科门诊清创缝合、小型肿物切除、骨科穿刺辅助切口

	4
	一次性大便杯
	材质：聚丙烯（PP）塑料；

容量 30 - 50ml，杯口直径 40 - 50mm，带密封盖；

灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

4、包装：单只独立包装
	临床粪便标本采集与送检，用于收集患者粪便样本

	5
	一次性使用换药盒
	材质：聚丙烯（PP） 塑料；规格：分大小号，内置分格（器械格、棉球格、废液格）；

2、配置：部分型号内置一次性镊子、棉球（可选）；

3、灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

4、包装：单盒独立包装
	临床伤口换药操作，用于盛放换药器械、敷料、消毒液，保持换药过程无菌

	6
	一次性使用镊子
	材质：医用级 ABS 塑料 ；

灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

3、包装：单支独立包装
	临床无菌操作，如夹取棉球、纱布、敷料，传递无菌物品

	7
	一次性药杯
	材质：PP 塑料；

容量 10 - 20ml，杯身有刻度标识；

灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

4、包装：单只独立包装或 10 只 / 包
	临床发药、配药，用于盛放口服固体药物（片剂、胶囊）或液体药物，适用于药房、病房、门诊输液室等

	8
	一次性尿杯
	材质：PP 塑料；容量 50 - 100ml，杯口外翻，便于接取；

灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

3、包装：单只独立或 50 只 / 包
	临床尿液标本采集，用于收集患者中段尿样本，适用于检验科、肾内科、泌尿外科、体检中心等

	9
	一次性试管
	材质：PP 塑料；

2、灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

3、包装：单支独立包装或 20 支 / 包
	临床标本盛放与送检，用于血液、尿液、痰液等液体标本的暂存和运输，适用于检验科、病理科、各临床科室

	10
	一次性垫单(包布)
	1、材质：无纺布；

2、防水防渗透；

3、灭菌方式：环氧乙烷灭菌；

4、包装：单张独立包装
	临床无菌操作铺垫，如手术台铺垫、检查床铺垫、患者体位垫护，防止体液渗漏污染，适用于手术室、产房、门诊检查室、理疗科等


四、商务要求

1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

3、服务期限：2年

注：合同履行满1年，经年度考核通过后，配送服务有效期自动延长1年。

4、成交供应商保证所配送产品和提供的服务完全符合本项目规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。

5、产品配送有效期：成交供应商供货时所提供的货物距离产品有效期到期的时间不得少于1年。
6、成交供应商在项目实施过程中，国家有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、采购人对成交供应商配送产品中出现的破损、不合格产品及不符合国家管理规定的产品有权拒收。采购人拒收后，成交供应商应及时将被拒收的配送产品更换为合格产品提供给采购人，不得影响采购人正常使用，否则视为成交供应商逾期配送产品并按照合同约定承担违约责任。

8、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的采购内容及总体要求响应表（如果被评标委员会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9.如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

10、付款方式：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；第二年按照此种方式支付。
注：（1）中标人在采购人支付金额达到最高限价的50%、80%、90%时，应及时通报采购人，中标人未按时按质履行通报义务造成实际费用超出当年合同总金额的，采购人不予支付超出费用。

（2）费用结算标准=∑（耗材实际使用数量*基准单价）×综合费率。采购人每年累计支付金额不超过4.04万元。

11、项目总报价包含了履行本项目的全部费用，以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润。
