密闭式静脉留置针采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭式静脉留置针 | 15 | 按需供货，据实结算 |

二、基本要求

1、参考规格：20G；

2、参考管径：1.1mm×30mm。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。