阴道电极采购需求采购需求

- 一、采购预算表

| 序号 | 耗材名称 | 预计单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用阴道电极 | 60元/根 | 按需供货，据实结算 |
| 2 | 阴道电极 | 220元/根 | 按需供货，据实结算 |
| 总计 | 9600元 |  |  |

二、基本要求

- （一）一次性使用阴道电极：

- 1、配套适用接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号；

- 2、产品为一次性使用；

- 3、与本院在用生物刺激反馈仪器配套使用（品牌型号：南京麦澜德MLD B4T）；

- 4、尾部无尾线，与配套设备只需一次插拔，方便使用。

- （二）阴道电极：

- 1、配套φ2.0mm插针接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号；

- 2、产品可进行简单的清洗，可重复使用；

- 3、与本院在用生物刺激反馈仪器配套使用（品牌型号：南京麦澜德MLD B4T）；

- 4、尾部T字型结构，防止电极在腔内旋转。

三、商务要求

- 提供样品；

- 若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号并执行集采平台线上采购流程。

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。