口腔类医用耗材采购需求

- 采购清单

- （一）根管治疗包

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 参数(参考) | 预计 年用量 | 参考报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D型根管锉 | 板 | 25mm#AS#08-12混装*6支/板 | 3 |  |
| 2 | K型扩大锉/根管锉 | 板 | 各规格 | 10 |  |
| 3 | 机用根管锉M3-Pro | 板 | 混装25mm*（1*6）板 | 2 |  |
| 4 | 牙科根管锉针（C型先锋锉） | 板 | 各规格 | 2 |  |
| 5 | 拔髓针 | 盒 | 1#-6# | 15 |  |
| 6 | 光滑髓针 | 盒 | 0/00/000 | 10 |  |
| 7 | 根管长度测量尺 | 支 | / | 2 |  |
| 8 | 1%次氯酸钠消毒液 | 瓶 | 1% 250ml/瓶 | 2 |  |
| 9 | 根管润滑凝胶/朗力EDTA | 盒 | 6g | 1 |  |
| 10 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 盒 | 粉剂氢氧化钙含量≥90%，鉴别呈正反应 | 5 |  |
| 11 | 氢氧化钙糊剂 | 支 | 氢氧化钙含量36%-44%，鉴别呈正反应 | 5 |  |
| 12 | 光固化型氢氧化钙 | 支 | 1.2g | 6 |  |
| 13 | 甲醛甲酚(fc) | 瓶 | 20mL/瓶 | 3 |  |
| 14 | 樟脑酚(cp) | 瓶 | 20mL/瓶 | 3 |  |
| 15 | 除丁克 | 瓶 | 10mL/瓶 | 1 |  |
| 16 | 无砷慢性失活剂 | 支 | 1g/支 | 6 |  |
| 17 | 碘甘油 | 瓶 | 20ml | 5 |  |
| 18 | 02锥度牙胶尖/牙胶尖 | 盒 | 0.02/40#、0.02/15#、0.02/15#-40#0.02/20#、0.02/25#、 0.02/30#、0.02/35#、0.02/45#-80# | 20 |  |
| 19 | 牙胶尖 | 盒 | 各规格 | 20 |  |
| 20 | 吸潮纸尖 | 盒 | 15# 白色 20# 黄色 25# 红色 30# 蓝色 35# 绿色 40# 黑色 15-40# 混装 45-80# 混装 | 20 |  |
| 21 | 根管充填剂(双组份) | 盒 | 10ml液/10g粉 | 1 |  |

（二）修复、印模等工具包

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 参数（参考） | 预计 年用量 | 参考报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光固化固体树脂材料 | 支 | A2/A3 | 8 |  |
| 2 | 光固化流体树脂 | 支 | A2/A3 | 6 |  |
| 3 | 光固化型氢氧化钙 | 支 | 1.2g | 6 |  |
| 4 | 酸蚀剂 | 支 | 5ml | 6 |  |
| 5 | 粘接剂 | 瓶 | 3ml/瓶 | 4 |  |
| 6 | 涂氟剂 | 支 | 50mg/ml(氟化钠) | 2 |  |
| 7 | 藻酸盐印模材料 | 桶 | 908g/桶 | 5 |  |
| 8 | 石膏 | 袋 | 1.0kg/袋 | 10 |  |
| 9 | 慢速手机磨头 | 套 | 主要用来打磨义齿，或是抛光用 | 1 |  |
| 10 | 根管充填糊剂 | 盒 | 粉15g/瓶，液10mL/瓶 | 2 |  |
| 11 | 碘仿 | 瓶 | 20g | 2 |  |
| 12 | 聚羧酸锌水门汀 | 盒 | 30g/瓶；液：15ml/瓶 | 3 |  |
| 13 | 氧化锌水门汀 | 盒 | 粉液 (10g*2粉+6ml液) | 3 |  |
| 14 | 乙二胺四乙酸(EDTA | 支 | 7g | 2 |  |
| 15 | 维他派克(vitapex） | 支 | 2g | 5 |  |
| 16 | 玻璃离子水门汀 | 盒 | 3*3 | 8 |  |
| 17 | 富士二加强版玻璃离子 水门汀 | 盒 | 15g粉 10g液 | 6 |  |
| 18 | 窝沟封闭剂 | 套 | 2支/盒 1.2g/支 | 2 |  |
| 19 | CP口腔抑菌液/朗力牌I型消毒液 | 瓶 | 20ml | 1 |  |
| 20 | FC口腔抑菌液/朗力牌II型消毒液 | 瓶 | 20ml | 2 |  |
| 21 | FX-II玻璃离子水门汀 (A3) | 盒 | 粉15g 液8ml | 6 |  |
| 22 | 超声洁牙机工作尖 | 支 | 各规格 | 1 |  |
| 23 | 车针Burs（大白鲨） | 板 | RA2球钻2工作部直径010*5支/板 RA4球钻4工作部直径014*5支/板 | 2 |  |
| 24 | 齿科酸蚀剂 | 支 | 2.5ml/支 | 3 |  |
| 25 | 齿科藻酸盐印模材料/高精密型(古莎) | 罐 | 1000g | 10 |  |
| 26 | 复合碘口腔抑菌液（碘甘油溶液) | 瓶 | 20ml | 1 |  |
| 27 | 高速车针(大白鲨) | 板 | 球钻2# FG2*5支/板 球钻4# FG4#*5支/板 | 2 |  |
| 28 | 光固化复合树脂/幻彩 | 支 | 后牙 4.7g(2.7ml) P-A3 前牙 4g(2.7ml) A3 | 4 |  |
| 29 | 基托蜡（常用红蜡片） | 盒 | 厚度：1.3mm 240g | 5 |  |
| 30 | 金刚砂车针 | 板 | TR-12 5支/板 TC-11（1*5）/板 WR-13 5支/板 | 9 |  |
| 31 | 流体树脂 | 套 | 各型号 | 5 |  |
| 32 | 热塑形全口义齿初印模托盘2.0 | 套 | DIT1900大中小(上口+下口)6支/盒 | 1 |  |
| 33 | 塑钢牙托 | 副 | 大中小 2个/副 | 10 |  |
| 34 | 钨钢车针 | 套 | 加长28mm | 1 |  |
| 35 | 牙科超硬石膏 | 袋 | 1KG 蓝袋超硬 | 14 |  |
| 36 | 牙用暂封膏 | 盒 | 15g 白色 | 1 |  |
| 37 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 盒 | III型（套装粉10g*2/瓶 液7.5ml/瓶） | 5 |  |
| 38 | 一次性使用口腔印模托盘 | 副 | 无牙颌 大中小 | 1 |  |
| 39 | 义齿基托树脂 | 瓶 | Ⅱ型Ⅰ类(自凝型液)*100ml/瓶 Ⅱ型Ⅰ类2#(自凝型）*100g/瓶 | 2 |  |

（三）防护与通用消耗包

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 参数（参考） | 预计 年用量 | 参考报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用口腔器械盒 | 个 | 8件套 BR-2 | 1000 |  |
| 2 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 支 | 0.3*21mm | 150 |  |
| 3 | 吸唾管 | 袋 | 105支/袋 | 20 |  |
| 4 | 咬合纸 | 盒 | 尺寸:115mm*22mm,厚度0.114mm | 3 |  |
| 5 | 调拌纸 | 本 | 60（±3张）/本 | 4 |  |
| 6 | 涂药棒 | 桶 | 100/瓶 | 10 |  |
| 7 | 甘水湖牌消毒粉 | 套 | 粉10g/瓶 液：10ml/瓶 | 2 |  |
| 8 | 碘仿 / 中鼎牌碘仿抑菌粉 | 瓶 | 20g/瓶 | 1 |  |