弹道式冲击波治疗仪维修服务采购需求

1、设备名称：弹道式冲击波治疗仪

2、生产厂家：BTL实业有限公司

3、规格型号：BTL-6000 SWT Topline

4、生产日期：2017年12月12日

5、故障现象简述：治疗仪探头损坏，需维修更换

6、技术要求：提供具有原厂授权的治疗仪探头

7、付款方式：维修完成并验收合格后三个月支付合同总金额的100%。

8、商务要求：中标后7个工作日内完成维修，质保期不少于6个月