利器盒采购需求

- 一、采购预算表

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方形利器盒 | 个 | 5.5 |
| 2 | 圆形利器盒 | 个 | 3.5 |

二、基本要求

- 1、方形利器盒容量：5L 、圆形利器盒容量：3L；

- 2、规格：方形利器盒为翻盖密闭式、圆形利器盒容量为旋转式。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。