理疗用体表电极采购需求

- 一、采购预算表

| 耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理疗用体表电极 | 75㎜ | 包 | 肿瘤科 |

二、基本要求

- 1、参考规格：2片/包;

- 2、直径：75mm;

- 3、使用范围：能配套本院胃肠起搏仪机器（型号：ZBSWFK-O1）；

- 4、能完全贴附皮肤表面。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。