胆道引流导管及附件采购需求

- 一、采购预算表

| 耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胆道引流导管及附件 | 导管：7FR≤直径≤12FR、25CM≤长度≤40CM；导丝：0.018in*60cm,弯头 | 个 | 介入科 |

二、基本要求

- 1、结构组成:由穿刺针、导丝、鞘管等组成；

- 2、导管参考规格：7FR≤直径≤12FR、25CM≤长度≤40CM;

- 3、导丝参考规格：0.018in*60cm,弯头；

- 4、引流管材料：聚氨酯材质，带有亲水涂层，耐腐蚀，分子密度大；

- 5、使用范围：用于经皮肝穿刺胆道引流等介入手术，对胆道梗阻患者进行胆汁引流。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。