一次性使用活检针等医用耗材采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用活检针 | 介入科 | 按需供货，据实结算 |
| 2 | 同轴引导活检针 | 介入科 | 按需供货，据实结算 |

- 基本要求

（一）一次性使用活检针

- 1、结构组成:由钳头、外管、ABS等组成；

- 2、参考规格：13GA≤同轴扩张器≤18GA、6CM≤长度≤20CM;

- 3、参考包装：产品以无菌状态提供，一次性使用，单独包装。

- （二）同轴引导活检针

- 1、结构组成:由钳头、外管、ABS等组成；

- 2、参考规格：13GA≤同轴扩张器≤19GA、3CM≤长度≤18CM;

- 3、针体表面光滑无毛刺，针尖圆润，穿刺阻力小；

- 4、产品以无菌状态提供，一次性使用。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。