一次性使用腹腔镜用圆形吻合器等医用耗材采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用腹腔镜用圆形吻合器 | 外科 | 按需供货，据实结算 |
| 2 | 一次性使用电动管型吻合器 | 外科 | 按需供货，据实结算 |

- 基本要求

- （一）一次性使用腹腔镜用圆形吻合器

- 1、参考结构组成:一次性使用圆形吻合器由抵钉座、盖钉板、吻切组件、保险钮、固定手柄、调节螺母、活动手柄、垫刀圈、切割刀和缝合钉组成；

- 2、参考规格型号：HJC-24A/B、HJC-26A/B、HJC-29A/B;

- 3、参考灭菌方式：该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。

- （二）一次性使用电动管型吻合器

- 1、参考结构组成:由钉座、钉仓、钉仓套、弯铝管、指示窗、电池盒、调节螺母、击发手柄、保险按钮、垫刀圈、推钉片、环形刀、吻合钉、保护盖、穿刺头等组成；

- 2、参考材料构成：环形刀由06Cr19Ni10制成，钉仓盒和推钉片由PC制成，钉仓由ABS制成，弯铝管由AL制成;

- 3、参考灭菌方式：产品经环氧乙烷灭菌。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。