马鞍山市中医院模拟人一批采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高限制单价(元) | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直肠指诊检查模型 | 前列腺触诊： 1. 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟； 2. 良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅； 3. 良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失； 4. 良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 直肠触诊： 1. 正常直肠 2. 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬； 3. 直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，表面凹凸不平。 | 1 | 台 | 4500.00 |  |
| 2 | 乙状结肠镜检查模型 | 1.乙状结肠镜检查操作模型采用高分子材料制成。 2.模型为仰卧位时结肠状态，仿照真实人体尺寸制作，包含乙状结肠、降结肠、脾曲、横结肠、肝曲、升结肠、盲肠及阑尾。 3.提供多种肠道病变供示教与练习。 4.可观察大肠轮廓和肠腔内结构，适用于各种直径规格的下消化道内窥镜检查。 5.通过肠镜可观察肠腔内良性增生性结肠息肉，病变部位、肿块形态和大小等。 6.通过肠镜可观察肠腔内恶性结肠癌，病变部位、肿块形态和大小等。 7.模型配有底座。 8.可反复进行练习。 | 1 | 台 | 4300.00 |  |
| 3 | 外科缝合包扎展示模型 | 模拟成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3 解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等 可进行手术切口的部位与缝合展示，≥25处切口设计 PVC材料制成，耐磨耐腐蚀 | 1 | 台 | 4500.00 |  |
| 4 | 二节腰椎带2个椎间盘突出 | 自然大小，由两节病变椎间盘固定于底板 | 1 | 台 | 220.00 |  |
|  | 正常腰椎组合（二节） | 自然大小，腰椎显示正常腰椎、椎间盘和神经根。有底座。 | 1 | 台 | 140.00 |  |
|  | 五节腰椎带骶骨可打开 | 五节腰椎、骶骨及脊神经（骶骨可打开） | 1 | 台 | 240.00 |  |
|  | 枕骨带颈椎 | 为颈椎、枕骨及脊髓穿制模型，带椎动脉和脊神经 | 1 | 台 | 220.00 |  |
|  | 12节胸椎模型 | 由 12 节胸椎与椎间盘，脊神经和脊椎组成，有底座。 | 1 | 台 | 480.00 |  |

二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3 如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按采购文件及响应文件承担相应的义务。

3.4 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4、产品质保期、服务期及售后服务：

4.1产品质保期：成交供应商须提供产品（含易损件消耗品）至少2年的质保期（自验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员免费提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。

# 6、供货期：合同签订后，7个日历日内供货并安装调试完毕。

7、供货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

# 8、付款方式：验收合格后支付合同总金额。

- 9、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。