一次性使用创伤负压治疗套装采购需求

- 一、采购清单

| 耗材名称 | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用创伤负压治疗套装 | 外科 | 按需供货，据实结算 |

二、基本要求

- 1、结构组成:由引流管、生物敷料贴膜、医用泡沫、吸引管、Y型连接器、夹子、吸引管等组成；

- 2、参考规格：15cm*10cm*2.5cm;

- 3、材料：主体使用医用泡沫材料聚乙烯醇或聚氨酯制成;

- 4、持粘性：符合Y/T0148-2006中5.2.1的要求。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。