一次性导尿包等医用耗材采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考 规格型号 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性导尿包 | - 10号、16号 | - 外科 |
| - 2 | - 一次性使用引流袋 | - 1000ml | - 肿瘤科 |

二、技术要求

- 一次性使用引流袋：

- 1、结构组成:由接头、止液开关、引流管、悬挂装置、挂绳、条状单向阀、袋体、排液阀组成；

- 2、参考规格：袋体额定容量1000ml，进液接头为螺口；

- 3、袋体具有防逆流功能；

- 4、产品由聚氯乙烯制成；

- 5、产品以无菌状态提供，一次性使用，单独包装。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：甲方每月根据使用产品数量据实结算，收到乙方发票后12个月付全款；

5、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。