腕带采购市场调研

根据临床需要，拟就腕带采购项目进行市场调研，欢迎潜在供应商参与，总用量约3万条。

| 序号 | 种类 | 规格mm(±5%) | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人腕带 （热敏打印） | 佩戴前254mm*35mm， 取出后245mm*27mm。 | 支 | 供应商填合理的市场价格，非最终报价 |

参数：

材料名称：纳米硅，厚度 供应商填  mm（不高于3mm）。

打印区域：成人版：92.5mm*27mm。

打印内容：一维码、二维码。

包装规格：建议最小包装规格100条/卷，标配相对应数量的腕带扣。打印具体要求待正式招标结束后需与我院对接。

扫描期限：≥60天。

质保期：1年。

如有其他建议，请联系采购人。