口腔类医用耗材采购清单及相关要求

一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 产品参数和参考规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拔髓针 | 1#-6# | 按需供货 |
| 2 | 光滑髓针 | 0#/00#/000# |  |
| 3 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 粉剂氢氧化钙含量≥90%，鉴别呈正反应 |  |
| 4 | 除丁克 | 10mL/瓶 |  |
| ▲5 | 02锥度牙胶尖/牙胶尖 | 各规格 |  |
| 6 | 牙胶尖 | 各规格 |  |
| 7 | 吸潮纸尖 | 各规格 |  |
| 8 | 根管充填剂(双组份) | 10ml液/10g粉 |  |
| 9 | 酸蚀剂 | 5ml/支 |  |
| ▲10 | 涂氟剂 | 50mg/ml(氟化钠) |  |
| 11 | 藻酸盐印模材料 | 908g/桶 |  |
| ▲12 | 根管充填糊剂 | 粉15g/瓶，液10mL/瓶 |  |
| 13 | 聚羧酸锌水门汀 | 30g/瓶；液：15ml/瓶 |  |
| 14 | 氧化锌水门汀 | 粉液 (10g*2粉+6ml液) |  |
| 15 | 维他派克(vitapex） | 2g |  |
| 16 | 玻璃离子水门汀 | 液16ml*3+粉20g*3 |  |
| 17 | 富士二加强版玻璃离子 水门汀 | 15g粉+10g液 |  |
| ▲18 | 窝沟封闭剂 | 2支/盒+1.2g/支或1.2ml/支 |  |
| 19 | FX-II玻璃离子水门汀 (A3) | 粉15g/液8ml |  |
| 20 | 超声洁牙机工作尖 | 各规格 |  |
| 21 | 齿科酸蚀剂 | 2.5ml/支 |  |
| 22 | 齿科藻酸盐印模材料/高精密型(古莎) | 1000g |  |
| 23 | 光固化复合树脂/幻彩 | 后牙 4.7g(2.7ml) P-A3 前牙 4g(2.7ml) A3 |  |
| ▲24 | 流体树脂 | 各规格 |  |
| 25 | 牙用暂封膏 | 15g 白色 |  |
| 26 | 氧化锌丁香酚水门汀 | III型（套装粉10g*2/瓶 液7.5ml/瓶） |  |
| 27 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 0.3*21mm |  |
| 28 | 吸唾管 | 105支/袋 |  |
| 29 | 咬合纸 | 尺寸:115mm*22mm,厚度0.114mm |  |

二、采购商务要求

- 提供序号前标有“▲”的样品 ；

- 服务期2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

- 4、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。