热化疗循环管路采购需求

- 一、采购预算表

| 耗材名称 | 适配主机型号 | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 热化疗循环管路 | 吉林迈达RHL-2000A型 | 肿瘤科 |
| 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考结构:本产品由 U 型管连接导管、测温筒、传感器插孔管、夹子、接头、泵管、输液管、输液管瓶针、3000ml 液袋、过滤网等组成；

- 2、适用范围：产品与医院热化疗灌注机配合使用（本院灌注机品牌型号：吉林迈达RHL-2000A型），用于化疗药液的体外加热、循环；

- 3、产品采用环氧乙烷灭菌，限一次性使用；

- 4、产品耐温范围:0℃-50℃。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。