马鞍山市中医院2026年空调采购及安装需求

一、采购预算

预算金额： 1.65 万元；

最高限价： 1.65 万元。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 （柜式2匹） | 1. 类型：柜式空调 2. 制冷量：≥5100W 3.制热量：≥7200W 4. 能效等级：新一级能效 5.电源：220V~/50Hz 6.循环风量：≥1000m³/h 7. 具备自清洁、静音、除湿、定时功能 8.整机保修≥3年，压缩机保修≥6年 | 2 | 台 | 4500 | 品牌建议：格力、美的、海尔等国产高端一线 |
| 2 | 空调 （壁挂式1.5匹） | 1. 类型：壁挂式 2. 制冷量：≥3500W 3.制热量：≥4500W 4. 能效等级：新一级能效 5.电源：220V~/50Hz 6.循环风量：≥1000m³/h 7. 具备自清洁、静音、除湿、定时功能 8.整机保修≥3年，压缩机保修≥6年 | 1 | 台 | 2400 |  |

注：请各供应商综合考虑产品的适用性，选择具有最佳性能价格比的产品报价。

三、服务要求

# 1、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准；

# 2、售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行；

# 3、送货上门并免费安装。

# 4、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由成交供应商承担一切后果。

四、商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。若询比文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

- 产品质保期及售后服务：

- 4.1产品质保期：成交供应商须提供产品整机保修不少于3年，压缩机保修不少于6年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2售后服务响应时间：供应商需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，供应商必须在接到电话 2 小时内到达现场,48 小时内解决问题。供应商在配送完成七日内且产品完好（包装未拆封、未使用、不影响二次销售）的情况下接受采购人无理由退换货。如提供的货物发现有破损、规格、型号不符或其它原因无法使用的，供应商必须在接到采购人通知后48 小时内予以更换，并承担更换的一切费用。

5、交货期：本项目实行分批供货，接采购计划后 30 个日历日内按要求分批供货至指定地点并安装。

6、交货地点：马鞍山市（采购人指定地点）。

7、验收：采购人和相关部门按照询比文件和响应文件承诺进行验收。询价文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8、付款方式：按徽采商城要求付款。累计结算的费用合计超过本项目采购预算价的（1.65万元），则停止后续采购。

9、项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。