环氧乙烷气罐配送服务采购需求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷气罐 | 100g | 消毒供应室 |
| 备注：按需供货，据实结算 |  |  |  |

二、参数需求

1、参考规格：100g

2、产品用途：适用于环氧乙烷灭菌设备，将环氧乙烷气体注入设备对物品进行灭菌处理。

3、成分：环氧乙烷

4、理化特性：物理状态:气体；颜色:无色

★5、需与我院现有环氧乙烷灭菌器（品牌：3M，型号：5XL）配套使用。

6、符合YY 0503-2023 环氧乙烷灭菌器中气罐供应要求（提供第三方检测报告）或提供相应的配套的硬件服务支持。

三、商务要求

- 1、服务期：2年；

- 2、供货期：接采购人通知后7个日历日内供货；

- 3、有效期：产品有效期不少于1年；

- 3、分批供货，据实结算，每批货验收合格后12个月支付该批次金额100%。