一次性使用引流袋采购需求

- 一、采购预算表

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 全院 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、结构组成:由接头、止液开关、引流管、悬挂装置、挂绳、单向阀、袋体、排液阀组成；

- 2、参考规格：袋体额定容量1000ml，引流管长度≥80cm；

- 3、进液接头为螺口且尺寸需紧贴市面大多数导尿管(内径约0.5cm,外径约1cm)，保证接口紧闭，防止尿液渗出；

- 4、袋体具有防逆流功能，排液阀需设置卡扣，能有效控制引流开关；

- 5、产品以无菌状态提供，一次性使用，单独包装。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。