一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 套 | GA-A1-4 | 外科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |  |

- 技术要求

- 1、参考规格:该穿刺器本体集成4 个操作通道，配套气阀通路，可同时置入腹腔镜镜头、操作钳、电凝器械等，满足单孔腹腔镜手术操作需求；

- 2、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用，严禁复用。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。