一次性使用肺结节定位穿刺针采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 根 | MFA-1-10 | 外科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |  |

二、基本要求

- 1、参考组成:产品由穿刺针、推送杆、带线锚钩、堵帽、护套管及深度定位器组成，其中穿刺针由针柄及针管组成，带线锚钩由锚钩、拉线及锚钩套组成。

- 2、参考针体规格：20G × 100mm；

- 3、灭菌方式：产品采用环氧乙烷灭菌；

- 4、参考结构形式：单倒钩式金属定位丝。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。