一次性使用刨削刀头采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用刨削刀头 | 4.2mm;5.0mm | 骨伤科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考规格:

- （1）刀头类型：单齿刨刀，直径：φ4.2mm；

- （2）刀头类型：双齿刨刀，直径：φ4.2mm；

- （3）刀头类型：球型磨头，直径：φ5.0mm；

- （4）刀头类型：柱形磨头，直径：φ5.0mm；

- 2、包装方式：无菌单支独立包装。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。