肠梗阻导管套件和亲水涂层导丝采购清单及

相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠梗阻导管套件 | 外径16Fr，全长3000mm | 介入科 |
| 2 | 肠梗阻导管套件亲水涂层导丝 | 外径1.14mm，全长≥4500mm | 介入科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考规格：肠梗阻导管套件产品同时具备经鼻插入型和经肛插入型2种型号；

- 2、经鼻插入型肠梗阻导管：外径16Fr，全长3000mm；

- 3、肠梗阻导管套件亲水涂层导丝：需搭配肠梗阻导管套件使用，外径1.14mm，全长≥4500mm；

- 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。