一次性胰岛素泵用贮药器和输注器采购清单及

相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性胰岛素泵用贮药器 | MTI-SB20 | 内分泌科 |
| 2 | 一次性胰岛素泵用输注器 | MTI-TZFY77 | 内分泌科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、需匹配本院在用的胰岛素泵（科室目前使用的胰岛素泵品牌及型号：迈世通MTI-PIV）

- 2、灭菌方式：环氧乙烷；

- 3、包装与标识：产品名称、型号、批号、生产日期、失效日期。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。