水胶体敷料和磷酸锆钠银藻酸盐敷料

采购清单及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水胶体敷料 | 10*10cm | 外科 |
| 2 | 磷酸锆钠银藻酸盐敷料 | 10*10cm | 外科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考规格：均为10*10cm/片;

- 3、灭菌方式：辐射灭菌；

- 3、储存条件：水胶体敷料通过水溶性高分子颗粒吸收创面渗出液。用于非慢性创面的覆盖和护理；磷酸锆钠银藻酸盐敷料于25℃以下储存，避免阳光直射。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年（自合同签订之日起计算。首个服务年度届满前，采购人组织对供应商开展年度考核，考核不合格的，采购人有权单方终止合同；合同存续期间，按照采购人实际需求按需供货）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计