血液透析机配套消毒液配送服务采购内容及总体要求

- 采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 预计单价（元/L） | 预计年使用量（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柠檬酸消毒液 | 5L/桶 | 30 | 360 |
| 2 | 次氯酸消毒液 | 5L/桶 | 28.6 | 360 |
| 预算总价 | 21096元 |  |  |  |

- 技术要求

| 序号 | 耗材名称 | 参数 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柠檬酸消毒液 | 1、参考规格：5L/桶； 2、主要成分：柠檬酸； 3、主要成分有效含量：200±20mg/L； 4、杀灭微生物类别：温度在84℃以上可杀灭细菌芽孢，并能灭火病毒； 5.有效期≥24个月。 | 专用于带比例混合系统的能加温至84℃的血透机消毒。 |
| 2 | 次氯酸消毒液 | 1、参考规格：5L/桶； 2、主要成分：次氯酸钠； 3、主要成分有效含量：43±6g/L； 4、杀灭微生物类别：可杀灭细菌芽孢； 5.有效期≥12个月。 | 用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒。 |

三、商务要求

- 服务期：2年（(自合同签订之日起计算。首个服务年度届满前，采购人组织对供应商开展年度考核，考核不合格的，采购人有权单方终止合同;合同存续期间，按照采购人实际需求供货）；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：合同期内按需分批供货，每年据实结算支付，自接到医院通知7个日历日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

4、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算)。