康复科一批康复器械采购清单及相关要求

一、采购清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壶铃 | 2KG(材质：PE+水泥混合物) | 个 | 1 |
| 2 | 壶铃 | 4KG(材质：PE+水泥混合物) | 个 | 1 |
| 3 | 壶铃 | 6KG(材质：PE+水泥混合物) | 个 | 1 |
| 4 | 壶铃 | 8KG(材质：PE+水泥混合物) | 个 | 1 |
| 5 | 壶铃 | 10KG(材质：PE+水泥混合物) | 个 | 1 |
| 6 | 壶铃 | 12KG(材质：PE+水泥混合物) | 个 | 1 |
| 7 | 弹力带 | 180*15cm，15磅（材质：乳胶） | 个 | 4 |
| 8 | 弹力带 | 180*15cm，20磅（材质：乳胶） | 个 | 4 |
| 9 | 弹力带 | 180*15cm，25磅（材质：乳胶） | 个 | 2 |
| 10 | 弹力环 | 30*5cm，10磅（材质：乳胶） | 个 | 3 |
| 11 | 弹力环 | 30*5cm，20磅（材质：乳胶） | 个 | 4 |
| 12 | 弹力环 | 30*5cm，30磅（材质：乳胶） | 个 | 3 |
| 13 | PT凳 | Φ60x43×42~53cm 铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg | 个 | 10 |
| 14 | 矫正镜 | 88*66*186cm | 个 | 2 |
| 15 | 脊柱侧弯测量尺尺寸 | 长16.8*宽6.3*高1.1cm；测量范围：0-30° | 把 | 10 |
| 16 | 滑行盘 | 四轮滑盘尺寸：直径28*高8.5cm | 个 | 5 |
| 17 | 半圆泡沫轴 | 材质：EVA;宽14.7*高7.3*长60cm | 个 | 10 |
| 18 | 杠铃套装(含架子) | 100KG(10KG-15KG-20KG-25KG-30KG);5只装杠铃架：80*57.5*121cm | 个 | 1 |
| 19 | 训练用组合皮软垫 | 一组 长180*宽120cm（表面优质皮革，内衬海绵环保珍珠棉） | 个 | 5 |
| 20 | 深蹲拉伸楔形板 | 材质：EVA;长32.5*宽15*高9cm | 个 | 5 |
| 21 | 泡沫轴（光面实心） | 长60cm（材质：EPP） | 个 | 2 |
| 22 | 泡沫轴（光面实心） | 长90cm（材质：EPP） | 个 | 2 |

二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品；

2、产品质保期：成交供应商须提供产品（含易损件消耗品）至少1年的质保期（自验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中；

3、签订合同后15个日历日内完成供货及安装验收；

4、验收合格后支付合同总金额的100%。