马鞍山市中医院一次性使用动脉留置针采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用动脉留置针 | 20Ｇ/22Ｇ/24Ｇ | 麻醉科 |
| 总计 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考规格:20Ｇ/22Ｇ/24Ｇ等常用规格均能提供；

- 2、参考结构组成：包含流量开关设计，防止血液回流、外溢，两侧均有类似蝴蝶翼设计，方便临床操作；

- 3、适用范围：用于留置在人体外周围静脉血管内，作为持续输液、输血或注射药物用。

三、商务要求

- 提供样品；

- 服务期：2年。第一年度服务期满前，对供应商进行年度考核，考核不合格合同终止；

- 供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。