一次性宫腔组织吸引管采购内容及相关要求

- 一、采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性宫腔组织吸引管 | 各规格 | 妇科 |
| 备注 | 按需供货，据实结算 |  |  |

二、基本要求

- 1、参考规格:与视频显示设备、吸引器配套使用，供医疗单位用于临床观察、吸取宫腔内组织用；

- 2、参考视向角：0°或31°，视场角：≥120°；

- 3、吸引口距顶端:≤6.5mm；

- 4、Type-C接口参考传输格式：MJPEG，参考传输协议：UVC USB2.0；

- 5、无需外接图像处理器,可连接到软件系统及兼容版本的视频设备，直接成像。

三、商务要求

- 1、服务期：2年（自合同签订之日起计算。首个服务年度

- 届满前，采购人组织对供应商开展年度考核，考核不合格的，

- 采购人有权单方终止合同;合同存续期间，按照采购人实际

- 需求供货）；

- 2、供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

- 3、付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

- 4、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。